附件

宁夏回族自治区雷电防护装置

检测单位检测责任清单

（征求意见稿）

为压实雷电防护装置检测单位（简称“检测单位”）防雷安全检测主体责任，指导检测单位建立和完善分级分类防雷安全检测责任清单，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国气象法》《气象灾害防御条例》《防雷减灾管理办法》《雷电防护装置检测资质管理办法》等法律法规规章和规范标准，以及中国气象局和自治区人民政府关于安全生产及防雷安全工作的决策部署，结合自治区防雷安全检测工作实际，制定本清单。

一、检测单位防雷安全检测主体责任

1.承担防雷安全检测主体责任，遵守国家以及地方性有关法律法规、政策规定和规范标准，确保出具的雷电防护装置检测数据与结果的真实、客观、准确。

2.按照资质等级承担相应的雷电防护装置检测工作，不得超出资质等级承接雷电防护装置检测，禁止转包或者违法分包。

3.设立分支机构或者区外雷电防护装置检测单位（含分支机构）进入宁夏从事雷电防护装置检测活动的，应当自进入宁夏或设立分支机构之日起20个工作日内向宁夏气象主管机构报告，并及时报送检测项目清单，接受监督管理。

4.从取得资质证后次年起，在每年6月底前通过全国防雷减灾综合管理服务平台（网址https://www.qgfljg.cn）向资质认定机构报送上一年度的年度报告。

5.开展检测时，检测人员要具备雷电防护装置检测能力，并向被检测单位提供检测资质证书、现场检测技术人员姓名及身份证号等信息，接受被检测单位核验。

6.确保检测仪器仪表在计量有效期内，检测原始记录、雷电防护装置检测报告应当如实记录现场检测使用的仪器仪表型号和设备编号。

7.完成雷电防护装置检测后，应当出具检测报告；经检测不合格的，应当及时提出整改意见，并进行复检；对于被检测单位拒不整改或者整改不合格的，检测单位应当报告当地气象主管机构。

8.检测报告应当由取得相应雷电防护装置检测资质的机构出具，检测活动应按照有关规范标准要求保留原始记录，做到检测结果可追溯、可监督。

9.检测单位应当落实安全生产信息化建设有关规定，在每一项检测活动完成（形成检测报告）后15个工作日内将完整检测报告（签字盖章扫描件）和检测业务信息上传全国防雷减灾综合管理服务平台。

10.保证本单位能够持续符合资质等级认定条件和要求，健全质量管理体系，定期审查和完善，确保管理体系有效运行。设置分支机构的,应确保分支机构专业技术人员的数量、能力、技术装备、检测质量符合相关要求。

11.完善技术档案和安全管理制度，对检测原始记录和报告归档留存，保证其具有可追溯性，对从事雷电防护装置检测的专业技术人员做好安全培训和警示教育。

12.配合气象主管机构开展行政检查、质量考核、雷电灾害调查鉴定等工作，对责令整改的事项按期限完成整改。

13.负责落实本单位防雷检测业务安全、专业技术人员劳动安全、防止职业危害等保障制度和措施。

14.法律法规和有关政策规定的其他防雷安全主体责任。

二、检测单位法定代表人、主要负责人和实际控制人防雷安全检测责任

1.对雷电防护装置检测资质的合法合规性及资质使用管理负有第一责任。

2.对本单位对外提供雷电防护装置检测服务的合法合规性、业务服务质量和结果负有第一责任。

3.对检测业务安全、员工劳动安全和防止职业危害工作承担第一责任。

4.负责组织全体员工全面落实检测单位防雷安全主体责任，贯彻执行防雷减灾有关法律、法规、规章、规范性文件和标准规范，以及上级有关政策和工作要求。

5.主持研究部署、推动落实防雷检测工作重大事项，督促、检查防雷检测安全工作，及时消除安全事故隐患。

6.组织建立完善并实施本单位的检测质量管理体系以及安全管理、技术、培训、档案、应急等管理制度（预案）。

7.保证本单位检测业务和安全生产投入的有效实施。

8.牵头配合气象主管机构开展监督管理、质量考核、雷电灾害调查鉴定等工作，组织完成相关任务。

9.第一时间如实向当地气象主管机构报告防雷检测安全事故。

10.法律法规标准和政策规定的其他雷电防护装置检测有关职责。

三、检测单位专业技术人员责任

1.技术负责人责任

（1）负责检测单位的技术工作，组织编制、修订作业指导书和设备操作规程等。

（2）负责组织处理检测和技术改造中的重大技术问题。

（3）负责组织专业技术人员防雷相关技术标准的学习和培训工作。

（4）负责出具检测报告的技术把关。

2.检测单位质量负责人责任

（1）负责检测单位的质量工作，组织编制、修订质量手册。

（2）负责组织处理检测工作中的投诉以及质量事故。

（3）负责组织实施内部质量审核，配合由上级主管部门或相关部门组织的外部审核。

3.检测单位质量监督员责任

（1）按《防雷装置检测服务规范》要求负责根据监督计划执行质量监督。

（2）负责记录监督中发现的不符合检测技术标准和规范的事项，形成监督记录或监督报告并上报质量负责人。

4.检测单位安全员责任

（1）负责制定安全培训计划，对员工进行安全培训。

（2）负责对检测人员进行现场安全检查。

（3）督促有关问题整改落实。

5.检测员责任清单

（1）掌握防雷相关法律法规和技术标准规范。

（2）熟练掌握雷电防护装置《现场检测操作规程》并能组织实施。

（3）熟知本单位质量管理体系并按其要求工作。

（4）对所检测项目原始记录、检测报告中数据、签字的真实性负责。

6.检测报告编制校核人责任

（1）熟练掌握防雷相关法律法规和技术标准规范。

（2）熟练掌握雷电防护装置《现场检测操作规程》并能组织实施。

（3）熟练所有仪器的操作使用。